## 福州大学实验室安全检查自查表

院、单位：（公章）                                                                    自查时间：

实验室名称：                                                                    实验室责任人：

| 序号 | 检查 项目 | 要 求 | 自 评 |  |  | 存在问题及解决方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 “√” | 不符合 “√” | 不适用 “√” |  |
| 1. | 安全责任 体系 | 1.1与学校签订实验室安全管理责任书同时将实验室安全管理责任书层层签订到房间安全责任人，及每一位教授 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2二级单位（学院、直属机构、中心）有专职或兼职的实验室安全管理员 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3建立二级单位（学院、直属机构、中心）的安全责任体系，所有实验房间（包括分布在主校区和其它校区）都需明确安全责任人 |  |  |  |  |
| 2. | 实验室安全制度管理 | 2.1具有学科特色的健全的实验室安全管理制度，有成文上墙 |  |  |  |  |
|  |  | 2.2定期进行安全、卫生检查（一般一月一次），有检查记录 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3有仪器设备的安全操作规程（包括大型仪器，高温、高速、高压、强磁、低温等设备），并上墙 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4对实验室出现的安全隐患及时整改，有整改记录并规范存档。有体现学科特色的应急预案并上墙 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5对学生进入实验室实行“安全准入制度”，有培训记录及培训合格人员名单。 |  |  |  |  |
| 3. | 实验室 安全教育 | 3.1必须对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育并做记录 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2定期开展对教职工以及学生的安全教育与培训，有资料存档 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 领取《实验室安全手册》并发放到每一位师生，学生进入实验室签署实验室安全承诺书 |  |  |  |  |
|  |  | 3.4开展结合学科特点的应急演练，有资料存档 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5学院设有安全教育宣传窗，或有宣传画、标语、提示等，利用各种平台加强师生安全教育 |  |  |  |  |
| 4． | 实验室防火、防爆、防盗等安全管理 | 4.1实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 |  |  |  |  |
|  |  | 4.2根据实验室情况配置相应的消防器材（烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等），并正常有效 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3灭火器配备数量合理、种类合适，无过期现象，摆放位置利于取用 |  |  |  |  |
|  |  | 4.4实验室消防通道通畅，公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 |  |  |  |  |
|  |  | 4.5实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径 |  |  |  |  |
|  |  | 4.6实验室内不存放或烧煮食物、饮食，实验室内不吸烟 |  |  |  |  |
|  |  | 4.7化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香。其它实验室如需使用可燃性蚊香，其底盘必须是金属的。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.8明火电炉的使用需要经设备处的审批，不得使用明火电炉加热易燃、易爆溶剂，明火电炉附近不得放置易燃、易爆试剂或纸箱等易燃品。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.9实验室内尤其是配电箱下不得存放废纸箱、破家具等易燃物 |  |  |  |  |
|  |  | 4.10易燃、易爆品专门存储，并有专人保管，有出入库台账，使用操作规范，有禁止吸烟等危险标识 |  |  |  |  |
|  |  | 4.11易燃、易爆气体不得混合使用，爆炸物实验操作严格按规定执行。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.12高温、高压容器按规定存放，有相应的安全措施 |  |  |  |  |
|  |  | 4.13实验室钥匙由专人管理，不得擅自外借他人使用，实验室内不得留宿 |  |  |  |  |
|  |  | 4.14门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，发现问题及时报修，休息及节假日需锁好门窗 |  |  |  |  |
|  |  | 4.15不得让与实验无关人员进入实验室，非本实验室成员进入实验室需经指导教师的批准 |  |  |  |  |
|  |  | 4.16节假日离校前要安排专门的同学做好实验室的安全检查、锁好门窗后，才可离校。 |  |  |  |  |
| 5. | 实验室用水、用电安全管理 | 5.1插头插座功率需匹配，无私自改装现象 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2不乱拉乱接电线，无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  |  |  |
|  |  | 5.3多个大功率仪器不使用同一个接线板，不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面 |  |  |  |  |
|  |  | 5.4无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  |  |  |
|  |  | 5.5大功率仪器（包括空调等）有专用插座，用电负荷满足要求；长期不用时，应拔出电源插头 |  |  |  |  |
|  |  | 5.6无人状态下，充电器（宝）不能充电过夜 |  |  |  |  |
|  |  | 5.7水槽边不安装电源插座，如确实需要，应有防护挡板或防护罩 |  |  |  |  |
|  |  | 5.8实验室和电气设备配备空气开关和漏电保护器 |  |  |  |  |
|  |  | 5.9加热器采用耐高温阻燃导线，配电柜/箱无物品遮挡并便于操作，配电箱附件无可燃或易燃物品 |  |  |  |  |
|  |  | 5.10下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  |  |  |
|  |  | 5.11无自来水龙头开着时人离开的现象，各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  |  |  |  |
| 6. | 实验室用气安全管理 | 6.1有气体钢瓶台帐，钢瓶颜色和字体清楚，有气瓶状态标识 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2独立的气体钢瓶室有专人管理，可燃性气体与氧气等助燃气体不混放 |  |  |  |  |
|  |  | 6.3气体钢瓶正确固定，避免暴晒，钢瓶放置地面平整干燥，不能带着减压阀移动钢瓶、不得在地上滚动钢瓶 |  |  |  |  |
|  |  | 6.4按照正规的钢瓶使用方法使用钢瓶实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭 |  |  |  |  |
|  |  | 6.5气体钢瓶有定期安全检测标识（由供应商负责进行），无过期气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.6危险气体钢瓶存放点通风、远离热源。涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等；张贴必要的安全警示标识 |  |  |  |  |
|  |  | 6.7气体连接管路连接正确、有标识，管路材质选择合适，无破损或老化现象。对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图 |  |  |  |  |
| 7. | 化学药品管理--试剂存放 | 7.1.1有房间内化学品的动态台帐，化学品不存在叠放现象，化学试剂标签无脱落、模糊现象 |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.2强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放，固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层） |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.3腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器，易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内 |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.4存放点通风、隔热、避光、安全；有机溶剂远离热源，无存放大桶试剂现象、无大量存放化学试剂现象（用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内） |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.5如单个实验装置存在10L以上甲类物质储罐，或20L以上乙类物质储罐，或50L以上丙类物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置 |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.6无试剂瓶开口放置现象，过期药品定期清理，无过期药品累积 |  |  |  |  |
|  | 化学药品管理--剧毒化学品的管理 | 7.2.1剧毒品购买前须经公安部门审批，并凭证向具有经营许可资质的单位购买, 不得私自从外单位获取剧毒品 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.2校职能部门负责校内审批，并保留资料、建立档案 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.3配备专门的铁皮保险柜存放并固定，需配备报警及监控设备 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.4对于具有高挥发性、低闪点的剧毒品应存放在具有防爆功能的冰箱内，并配备双锁，实行双人双锁保管 |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.5严格实行“五双”制度（双人保管、双锁、双帐、双人领用、双人使用） |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.6有规范的剧毒品处置方法，双人签字记录，按有关规定对残余、废弃的剧毒品或空瓶进行处置 |  |  |  |  |
| 7. | 化学药品管--其它管控药品的管理 | 7.3.1各类管控药品采购有校内报批流程，并建档 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.2易制毒品购买前须经公安部门审批，并凭证向具有经营许可资质的单位购买 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.3易制毒品实行“五双”制度（双人保管、双锁、双帐、双人领用、双人使用） |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.4易制毒品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.5麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请，报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.6麻醉品和精神类药品储存于专门的保险柜中，有规范的领取、使用、处置台账 |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.7爆炸品的采购、运输、存储、使用、销毁按照公安部门的要求执行 |  |  |  |  |
|  | 化学药品管理--化学废弃物处置 | 7.4.1实验废弃物和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧化学试剂，废弃产生、存储和转运有相应的台账装订成册 |  |  |  |  |
|  |  | 7.4.2对化学废弃物严格按照相关的规定分类存放（应避免易产生剧烈反应的物品混放）、包装严密，并贴好标签，及时送学校中转站或收集点 |  |  |  |  |
|  |  | 7.4.3定时清运化学实验废弃物，实验室内无大量存放、室外无堆放实验废弃物现象，实验室内废弃物存储地点有明显的标识 |  |  |  |  |
| 8. | 仪器设备 安全 | 8.1建立设备台帐，有仪器设备运行、维护的记录 |  |  |  |  |
|  |  | 8.2高功率的设备与电路容量相匹配，仪器设备接地良好。仪器设备使用完后，及时关闭电源，包括电脑显示器电源 |  |  |  |  |
|  |  | 8.3对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，使用者需经专门的培训，有安全警示标识和安全警示线（黄色），并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏、自屏蔽设施等） |  |  |  |  |
|  |  | 8.4对于超高速离心机，需要放置在离心室，在离心过程中，工作人员保持合理安全距离 |  |  |  |  |
| 8. | 仪器设备 安全 | 8.5对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等） |  |  |  |  |
|  |  | 8.6无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象。电子天平不放在阳光直射的地方，且用后及时清理 |  |  |  |  |
|  |  | 8.7锅炉、压力容器、起重机械、电梯等通过有资质单位检定，证书在有效期内。操作人员需持证上岗，有定期检验维护的记录 |  |  |  |  |
|  |  | 8.8贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，禁止使用无霜冰箱储存易燃易爆试剂 |  |  |  |  |
|  |  | 8.9无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为10年），冰箱周围堆放杂物，以免影响散热。 |  |  |  |  |
|  |  | 8.10冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理，有清理记录。冰箱内储存试剂必须密封好，实验室冰箱中不放置食品 |  |  |  |  |
|  |  | 8.11烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限控制为12年），不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉 |  |  |  |  |
|  |  | 8.12不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品、不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤 |  |  |  |  |
|  |  | 8.13烘箱、电阻炉等加热设备周围要有一定的散热空间，不得堆放杂物，不得存放冰箱、气体钢瓶、易燃易爆化学品。 |  |  |  |  |
|  |  | 8.14使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次） |  |  |  |  |
|  |  | 8.15大型精密仪器设备（40万以上）有安全操作规程和管理措施，设备使用人员必须经过专门培训，学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导。贵重仪器设备有安全防护（防尘、除湿）措施 |  |  |  |  |
|  |  | 8.16激光器有安全使用方法，激光设备有激光危害标识。功率较大的激光器有互锁装置、防护罩 |  |  |  |  |
|  |  | 8.17激光设备的操作人员不得带手表等能反光的物品并穿戴防护眼镜等防护用品，激光照射方向不会对他人造成伤害 |  |  |  |  |
| 9. | 放射源及 含源装置 安全管理 | 9.1使用放射性同位素有许可证、上岗证，放射性同位素严格实行专人管理制度，有相应的台账 |  |  |  |  |
|  |  | 9.2涉辐人员要按时参加职业体检，佩戴个人剂量计，并按时进行剂量检测（3个月一次），提供合格的个人剂量检测报告 |  |  |  |  |
|  |  | 9.3辐照设施设备具有能正常工作的安全连锁装置，涉辐实验场所有安全警示标识、警戒线和剂量报警仪。 |  |  |  |  |
|  |  | 9.4射源和放射性物质的采购、转让、转移及运输有学校及政府环保部门及公安部等相关部门的审批备案材料 |  |  |  |  |
|  |  | 9.5放射性实验要符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行 |  |  |  |  |
|  |  | 9.6报废含有放射源或可产生放射性的设备以及放射性实验的废弃物，需报学校管理部门同意，并按国家相关规定进行处置，并有相应的处置记录 |  |  |  |  |
| 10. | 生物安全 管理 | 10.1实验室须有门禁和准入制度，对进入实验室的师生有相应的专业知识培训，培训合格后方可进入实验室 |  |  |  |  |
|  |  | 10.2涉及病菌、生物制品、实验动物的管理有安全管理措施 |  |  |  |  |
|  |  | 10.3饲养实验动物的场所应有资质证书，实验动物需从具有资质的单位购买，具有合格证明 |  |  |  |  |
|  |  | 10.4实验室内有高压灭菌器，并能正常工作，传递窗内无物品，储存细胞、病菌等生物的场所或储柜配备防盗设施，并安装监控报警装置 |  |  |  |  |
|  |  | 10.5生物实验有相应的个人防护措施，禁止戴实验防护手套操作未受潜在感染性生物材料污染的设施设备（包括门窗、开关、仪器、冰箱、电脑、电话等） |  |  |  |  |
|  |  | 10.6用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格，解剖实验动物时，必须做好个人防护 |  |  |  |  |
|  |  | 10.7实验动物实验结束后，不可随意丢弃，要集中收集统一处理 |  |  |  |  |
| 11. | 安全设施 | 11.1化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置，且正常有效并有巡检记录 |  |  |  |  |
|  |  | 11.2配备符合要求的通风系统；对于排放有毒有味废气体的实验室，有吸收过滤装置 |  |  |  |  |
|  |  | 11.3通风系统运行正常，有风速测定等维护、检修记录，使用可燃气体场所应采用防爆通风机 |  |  |  |  |
| 12. | 实验室 整洁状况 | 12.1实验室布局合理，家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐 |  |  |  |  |
|  |  | 12.2桌面、仪器无灰尘，地面无积土、无积水、无纸屑及烟头等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室内清洁卫生 |  |  |  |  |
|  |  | 12.3台面、柜内药品摆放有序 |  |  |  |  |
| 13 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 安全隐患、存在原因及整改措施 |  |  |  |  |  |  |